###### Vyhodnotenie  kúpacej sezóny 2016, na prírodných a umelých kúpaliskách v regióne Orava.

V rámci štátneho zdravotného dozoru /ŠZD/ boli počas kúpacej sezóny 2016 odoberané vzorky vôd z prírodných a umelých kúpalísk, u umelých bazénov kontrolované dodržiavanie ich prevádzkových poriadkov, pričom neboli zistené v tejto oblasti závažnejšie nedostatky. V súvislosti s fungovaním IS o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie, sme pravidelne počas sezóny t. j. od 25. do 37. kalendárneho týždňa, prevažne každý štvrtok do 12,00 hod. zasielali správy o aktualizácií stavov kúpalísk.  Počas kúpacej sezóny 2016 nevznikli na prírodných a umelých kúpaliskách výnimočné situácie, spôsobujúce možné ohrozenie zdravia ich návštevníkov, ktoré by boli dôvodom na uzatvorenie kúpaliska.

Prírodné kúpaliská:

V regióne v pôsobnosti RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne leží vodné dielo Oravská priehrada, ktoré nepatrí medzi vyhlásené kúpacie oblasti. Prírodné kúpaliská  s  neorganizovanou rekreáciou na pobrežných vodných plochách Oravskej priehrady sa nachádzajú v okresoch Námestovo a Tvrdošín. V ich okolí, ako každoročne, boli v letných mesiacoch poskytované ubytovacie a stravovacie služby a prevádzkované pláže so zariadeniami osobnej hygieny a bufetmi, vybudované pri ATC Slanica v okrese Námestovo a pri ATC Stará Hora v okrese Tvrdošín. Prevádzkovatelia ATC nepožiadali o prevádzkovanie kúpacích plôch a pláží. Vzorky vôd na kúpanie v rámci ŠZD boli pred začiatkom kúpacej sezóny /odber  02.06.2016/ odobraté pracovníkmi RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne /podľa plánu odberov vôd na kúpanie v roku 2016/ a vyšetrené v laboratóriách Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline na 5-tich odberových miestach /ATC Slanica, Námestovo – Nábrežie a ATC JAMI v okrese Námestovo,  pri  ATC Stará Hora a ATC Prístav v okrese Tvrdošín. Vzorky vody  vyhovovali  vo  vyšetrovaných ukazovateľoch  vyhláške MZ  SR č.  309/2012  Z. z.,  z 1. októbra   2012  o požiadavkách   na   vodu určenú na kúpanie.  Počas kúpacej sezóny 2016 boli odobraté vzorky  vody  dňa  15.08.2016  na  3 odberových miestach - pri ATC Slanica, ATC Stará Hora a Námestovo-Nábrežie. Vyšetrené vzorky vody vyhovovali v sledovaných ukazovateľoch vyhláške MZ  SR č.  309/2012 Z. z..

Prítomnosť   vodného kvetu na vodnej ploche (sledovaná počas odberov vôd) nebola pracovníčkami RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne zaznamenaná. Oravská priehrada bola vybudovaná za účelom výroby elektrickej energie a vyrovnávania hladiny rieky Biela Orava pre zamedzenie povodní. Vodná plocha je v letnom období využívaná najmä na vodné športy, rybolov a vyhliadkové plavby loďou, kúpanie na vodnej ploche pri brehoch je iba v teplých letných dňoch. V okrese Dolný Kubín je situované v lokalite Kráľovany – Rieka veľké jazero /po ťažbe štrku/. Vzhľadom k vysokému počtu kúpajúcich sa bola dňa 07.07.2016 odobraná vzorka vody na kúpanie v rámci ŠZD, ktorá vyhovovala v sledovaných ukazovateľoch vyhláške MZ  SR č.  309/2012 Z. z...

Umelé kúpaliská prevádzkované  sezónne:

V okrese Námestovo pri Oravskej priehrade sú vybudované 3 bazény pri hoteli Studnička, 2 bazény pri penzióne Slanický dvor  a v okrese Tvrdošín  2 bazény pri hoteli Altis. Bazény sú netermálne, zásobované pitnou vodou z verejného vodovodu. Prevádzkovatelia bazénov pri hoteli Studnička a Altis nepožiadali o ich prevádzkovanie počas kúpacej sezóny 2016. Počas výkonu ŠZD bazény neboli v prevádzke. Prevádzkované boli 2 bazény pri penzióne Slanický dvor a 2 nové bazény pri penzióne Kotva, situované na brehoch Oravskej priehrady. V Dolnom Kubíne, v zariadení Aquarelax Dolný Kubín, bol sezónne prevádzkovaný relaxačný vonkajší bazén bez recirkulácie vody /denná výmena/, avšak v prevádzke, vzhľadom k neustáleným povetrnostným podmienkam, bol iba sporadicky.  Prevádzkovatelia sezónnych kúpalísk zabezpečovali odbery a vyšetrenie vzoriek vody a predkladali výsledky vyšetrenia na RÚVZ Dolný Kubín. Vysledky vyšetrení boli v súlade s legislatívou.

Umelé kúpaliská prevádkované celoročne:

V okrese Tvrdošín, v Oraviciach, sú celoročne prevádzkované dve samostatné kúpaliská s termálnou vodou, ktorá je riedená vodou z verejného vodovodu:

- Termálne kúpalisko Oravice I /prevádzkovateľom je Termalšport TS, s.r.o., Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín/ s dvomi kľudovými bazénami. Bazény sú denne napúšťané a vypúšťané. Vzorky vôd na kúpanie sú prevádzkovateľom odoberané v pravidelných intervaloch, výsledky vyšetrenia sú predkladané na RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne. Počas kúpacej sezóny 2016 boli prevádzkovateľom predložené analýzy vzoriek vody na kúpanie /laboratórne zabezpečené laboratóriami Štátnej vetrinárnej a potravinovej správy Dolný Kubín – ďalej len „ŠVaPS“/, niektoré  boli nevyhovujúce /1x v ukazovateli Staphylococcus aureus/. V prípade zistenia nedostatkov prevádzkovateľ kúpaliska okamžite urobil nápravu /bazény mechanicky vyčistil, vydezinfikoval, technicky zabezpečil opravu zariadenia na dezinfekciu vody/. Opakovane odobraté vzorky vôd na kúpanie už vo vyšetrovaných ukazovateľoch vyhovovali vyhláške MZ SR č. 308/2012 Z. z., z 1. októbra 2012, o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku. V rámci ŠZD boli dňa 17.02.2016 pracovníkmi RÚVZ v Dolnom Kubíne odobraté 4 vzorky vody na kúpanie z oboch termálnych bazénov. Z nich 2 nevyhovovali kvalitou v ukazovateli voľný chlór /prekročenie limitu/, 2 vo vyšetrovanom ukazovateli kultivovateľné mikroorganizmy pri 36±1°C v zmysle vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z. z., za čo bola ich prevádzkovateľovi uložená úplná náhrada nákladov za odber a vyšetrenie vzoriek.

- Na termálnom kúpalisku Oravice II /Meander Park Oravice/ boli počas kúpacej sezóny 2016 v prevádzke: relaxačný bazén s upravovanou geotermálnou vodou (koagulant odstraňuje  farbu - voda je číra) vnútorný s prechodom do vonkajšieho prostredia, relaxačný bazén s neupravovanou geotermálnou

vodou, vnútorný s prechodom do vonkajšieho prostredia,  dve vírivky Whirpool - malá a veľká,      vonkajšie bazény: plavecký bazén, vlnový bazén, detský bazén a tobogán.  Počas  kúpacej  sezóny  2016

boli prevádzkovateľom  mesačne predkladané   analýzy  vzoriek  vody  na  kúpanie  z bazénov /laboratórne zabezpečené LL, s.r.o., Liptovské laboratóriá v Liptovskom Mikuláši/. Vzorky vôd vo vyšetrovaných ukazovateľoch vyhovovali limitom uvedeným vo vyhláške MZ SR č. 308/2012 Z. z.. V rámci ŠZD bolo pracovníkmi RÚVZ v Dolnom Kubíne odobratých 6 vzoriek vody na kúpanie (v 2 vyšetrená prítomnosť Legionella species). Vzorky vôd vo vyšetrovaných ukazovateľoch vyhovovali vyhláške MZ SR č. 308/2012 Z. z..

V okrese Dolný Kubín, v meste Dolný Kubín, je v trvalej prevádzke aquapark Aquarelax Dolný Kubín s plaveckým bazénom, vodným svetom s relaxačným bazénom, detským bazénom, 2 vírivými vaňami, 2 tobogánmi s dojazdovými bazénami, vodnými atrakciami, saunou. Počas kúpacej sezóny 2016 boli prevádzkovateľom pravidelne predkladané rozbory vzoriek vody z bazénov - detský, plavecký, relaxačný a z vírivých vaní /vyšetrených ŠVaPÚ Dolný Kubín/.  Vzorky vody na kúpanie vo všetkých ukazovateľoch boli v súlade s požiadavkami vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z. z..

Technický stav bazénov bol vo všetkých kúpaliskách vyhovujúci.  Odbery a vyšetrenie vzoriek vôd  na kúpanie si   prevádzkovatelia   zabezpečovali   priebežne  v   zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - vyhlášky MZ SR č.  308/2012 Z. z., akreditovanými laboratóriami. Výsledky vyšetrenia vzoriek predkladali pravidelne na RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne. Vyšetrenie vzoriek odobraných v rámci ŠZD vykonávajú pre náš úrad laboratória RÚVZ so sídlom v Žiline. Výsledky rozborov vôd na kúpanie sú uvedené v registri vzoriek Informačného systému o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie na www stránke ÚVZ SR v Bratislave.

V Dolnom Kubíne, dňa 30.9.2016

Vypracovala: Ing. Mária Kráľová

odborný radca, oddelenie HŽP

http://www.ruvzdk.sk/?p=5524