PREVÁDZKOVÝ  PORIADOK

S O L Á R I A

Sídlo zariadenia:

Meno majiteľa:

Meno prevádzkovateľa:

Číslo telefónu:

Vyhotovené dňa:

I.

Všeobecné ustanovenia:

Tento prevádzkový poriadok určuje hygienické a epidemiologické zásady a opatrenia, ktoré je potrebné dodržiavať v zariadeniach, kde sa vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti    /poskytovanie osobných služieb obyvateľstvu/.

Kontrola dodržiavania týchto zásad je v pôsobnosti orgánov štátnej zdravotnej správy a ich výkonných zariadení.

Popis druhu poskytovaných služieb: /nezdravotnícka starostlivosť/

- opaľovanie v soláriu

Súčasťou prevádzkového poriadku je:

- oznámenie, že expozícia by nemala prekročiť osobnú minimálnu erytemálnu dávku /MED/

- odporúčaný program ožarovania špecifikujúci – čas a intervaly ožarovania /nikdy sa nesmie prekročiť počet minút opaľovania daný pre určitý typ pokožky/

- odporúčaný čas ožarovania pri prvej expozícii neopálenej pokožky musí zodpovedať dávke neprekračujúcej 100W/m²

- erytemálna účinná prahová dávka žiarenia H er = 250 J/m² = 1 MED /najmenšia dávka žiarenia, ktorá spôsobí práve viditeľné sčervenanie pokožky/  pre typ pokožky II.

- medzi opaľovaniami musí byť prestávka minimálne 48 hodín

- nesmie sa opaľovať na slnku v ten istý deň ako v soláriu

- pred použitím solária musí byť pokožka zbavená parfému, krému a iných kozmetických prípravkov

- v závislosti od typu pokožky a opaľovacieho zariadenia, môže opaľovacia kúra pozostávať z 10-tich až 12-tich návštev

- počet opaľovaní v soláriu nesmie byť väčší ako:

Typ II – 60-krát za rok

Typ III – 43 krát za rok

Typ IV – 33 krát za rok

#### Počet pracovníkov v prevádzke:

#### Počet pracovníkov v  smene:

Otváracie hodiny na prevádzke:

Pondelok:

Utorok:

Streda:

Štvrtok:

Piatok:

Sobota:

Pracovník vykonávajúci osobné služby má platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a doklad o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností /preukazuje  sa dokladom  o získaní vzdelania alebo  osvedčením/.

II.

Služby v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo nemožno poskytnúť zákazníkom  /nesmú používať solárne zariadenie/:

- Osoby mladšie ako 18 rokov

- Osoby so sklonom na tvorbu pieh

- Osoby s prírodnou červenou farbou vlasov

- Osoby s abnormálne zafarbenými škvrnami na pokožke

- Osoby, ktoré majú na tele viac ako 16 materských znamienok

- Osoby, ktoré majú atypické materské znamienka

- Osoby trpiace na spálenie od slnka

- Osoby bez schopnosti sa celkovo opáliť alebo bez schopnosti sa opáliť bez spálenia pokožky

- Osoby, u ktorých sa v detstve často vyskytlo bolestivé spálenie pokožky

- Osoby, ktoré majú alebo mali v minulosti rakovinu kože, alebo ktoré majú predpoklady na vznik rakoviny kože

- Osoby, ktoré sú v blízkom príbuzenskom vzťahu k osobe s históriou melanómu

- Osoby citlivé na svetlo alebo užívajúce lieky vyvolávajúce citlivosť na svetlo napr. ATB, analgetiká, antikoncepčné tablety, antidepresíva, na tlak

- Ak nie sú oblečení v čistom odeve,   nemožno tiež obslúžiť zákazníka v znečistenom

pracovnom oblečení.

- Ak je zákazník pod vplyvom alkoholu, prípadne inej omamnej látky.

- Ak má zákazník viditeľné kožné ochorenie, krvácajúce a hnisavé rany

- Ak má zákazník viditeľný výskyt pedikulózy /voš vlasová/.

- Ak je zákazník znečistený na povrchu kože

- Ak má zákazník neslušné správanie voči obsluhujúcemu personálu.

- III.

Hygienické zásady pri obsluhe zákazníka:

- Používať len tie kozmetické a drogeristické prípravky a výrobky, ktoré sú povolené MZ  SR.

- Po každom použití solária sa vykonáva jeho očista prípravkom na čistenie solária -

......................a to tak, že čistiaci prípravok a nanesie na znečistený povrch vlhkou

handrou a potom sa povrch utrie čistou vodou a handrou dosucha

IV.

Povinnosti prevádzkovateľa:

je povinný zabezpečiť:

- aby prevádzka solária bola udržiavaná v čistote a poriadku

- v prevádzke osobných služieb je  zakázané fajčiť.  Zákaz vyvesiť  na viditeľnom mieste.

- pravidelné upratovanie prevádzky s vykonávaním dezinfekcie podláh, stien, zariadenia

prevádzky, WC, umývadiel

-  bežné upratovanie – vykonáva sa pred alebo po skončení prevádzky

-  celkové upratovanie – l x týždenne

-  generálna sanitácia – l až 2-krát ročne

  - zabezpečiť pravidelné vetranie prevádzky /po každom použití solária/

Dodržiavanie pravidelnej osobnej hygieny pracovníkov vykonávajúcich obsluhu   zákazníkov  a to:

a/ mať čistý pracovný odev

b/ po každom skončení obsluhy zákazníka si umyť ruky mydlom a pod  tečúcou vodou,

mať   vlastný uterák, v prípade potreby použiť aj dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu

pokožky rúk /antibakteriálne mydlo PROTEX/

V.

Očista a dekontaminácia pracovných nástrojov, pomôcok, zariadenia a priestorov prevádzky starostlivosti o ľudské telo

V prevádzkach sa pri poskytovaní služieb môžu používať len také pomôcky a nástroje, ktoré sa ľahko čistia a dezinfikujú.

Solárium sa čistí prípravkom ................................podľa návodu uvedeného na prípravku.

Priestory sa upratujú denne, používa sa dezinfekčný prostriedok ............ Povrchy sa vyčistia a po 5 min. pôsobenia sa opláchnu vodou.

Tieto požiadavky smerujú na zabezpečenie ochrany zdravia ľudí, menovite personálu a zákazníkov služieb, na zabránenie vzniku a prenosu infekčných ochorení, intoxikácií a ďalších poškodení zdravia.

Pri poskytovaní služieb musia byť používané len prístroje a pomôcky zdravotne bezchybné, vyrobené zo zdravotne vyhovujúcich materiálov  a ingrediencií.

VI.

Prevádzková dokumentácia zariadenia

Charakteristika solárnych prístrojov:

Počet solárnych prístrojov:

Typ prístroja, výrobca a štát pôvodu:

Počet hodín prevádzky, od poslednej výmeny trubíc:

Návod na použitie prístroja:

Technické parametre UV žiaričov:

VII.

Manipulácia  s  bielizňou  a  odpadom  na prevádzke      starostlivosti o ľudské telo

- V prevádzke je čistá prevádzkovaná bielizeň skladovaná od znečistenej  /použitej/ prevádzkovej bielizne

- Použitá bielizeň sa odkladá po vysušení do osobitného uzatvoreného koša.

Za skladovanie zodpovedá pracovník - majiteľ:

- Pranie prevádzkovej bielizne, vrátane dezinfekcie  zabezpečuje  - majiteľ:

VII.

#### Záverečné ustanovenie

Za dodržiavanie hygienických zásad v priestoroch solária  zodpovedá prevádzkovateľ – majiteľ:

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť:

- dodržiavanie správnych postupov pri aplikácií prípravkov v soláriu

- zabezpečiť u nových pracovníkov prevádzky pred nástupom do práce podrobenie sa

vstupnej  lekárskej prehliadke pre získanie zdravotného preukazu.

- oboznámiť pracovníkov prevádzky o povinnostiach preukazovať sa pracovníkovi   RÚVZ pri vykonávaní štátneho zdravotného dozoru potrebnými dokladmi,  predložiť ich pri kontrole  s možnosťou vykonania obhliadky pracoviska, odberu sterov z pracovných nástrojov a pod.

- oboznámiť všetkých pracovníkov prevádzky vykonávajúcich obsluhu zákazníkov

s prevádzkovým poriadkom

Meno a priezvisko pracovníkov prevádzky:

Podpis a  pečiatka  prevádzkovateľa

Priložiť:

- technickú dokumentáciu k opaľovaciemu zariadeniu,

- technickú dokumentáciu k trubiciam

- výsledky meraní UV žiarenia, vykonaných organizáciou, ktorá spĺňa podmienky podľa § 16 ods. zákona č. 355/2007 Z. z. na meranie UV žiarenia